《浙江省人民政府防汛防台抗旱指挥部关于切实加强防汛防台应急物资储备工作的通知》（浙防指〔2020〕3号）之附件2

浙江省应急物资储备参考标准

（试行）

为全面加强基层防灾减灾救灾体系建设，指导各级做好防汛防台应急物资储备工作，根据《中华人民共和国突发事件应对法》《浙江省防汛防台抗旱条例》《浙江省自然灾害救助应急预案》以及省政府关于提升台风洪涝灾害科学防控能力的部署要求，特制定本标准。

一、省级应急物资储备目录

省级应急物资储备应当综合考虑全省灾害特点和应对重大突发事件等多方面需求，着眼“救大灾、抢大险”安排储备，主要用于支援全省各地的紧急调度。储备规模总量原则上按保障全省50万以上人口转移安置和应急抢险救援等需求计算。储备品种参照国家发展改革委办公厅《应急保障重点物资分类目录（2015年）》，并按照“专、特、多”要求进行安排。侧重于市县级不宜储备的专用、特种应急物资和用量大、储备不足的应急物资。

二、市级应急物资储备目录

市级应急物资储备应综合考虑本地区灾情种类、风险程度、发生灾害后损失程度等多方面因素，储备防护用品、通讯预警设备、救护救援装备、生活物资、抢险物资装备等应急物资，储备总量以全市自然灾害救助预案三级响应启动条件规定的紧急转移安置人口数量为基准，至少满足1个县（市、区）应急抢险救援和受灾群众安置需要。其中，大型设备装备一般由市级统一储备，抢险物料、抢险机具、救生器材、排水设备、生活物资基本储备等由各县（市、区）按需做好储备。工程专用物料土工布、编织布、合金网兜等抢险物资，要在县级储备的基础上增加储备量。应急通信保障车、挖掘机、移动泵车、强排车、冲锋舟、无人机、大功率发电机等以政府储备为主，企业储备为辅，砂石料、块石类抢险物料、短期生活食物等以商业储备和生产能力储备为主。

二、县级应急物资储备目录

县级应急物资储备应结合本地区易发多发灾种，综合考虑历年受灾情况、风险程度、发生灾害后损失程度等多方面因素，储备防护用品、通讯预警设备、救护救援装备、生活物资、抢险物资装备等应急物资，储备总量以全县自然灾害救助预案三级响应启动条件规定的紧急转移安置人口数量为基准，至少满足2个乡镇（街道）应急抢险救援和受灾群众安置需要。其中，县级应急物资储备库应适度储备一定比例的大型设备装备，与设区市、周边县（市、区）应急物资储备建立联动保障机制，确保应急抢险救援及时有序开展，受灾群众得到及时安置、基本生活得到保障。按需做好抢险物料、抢险机具、救生器材、机动强排设备、生活物资基本储备等的储备工作。视情实物储备应急通信保障车、挖掘机、移动泵车、强排车、冲锋舟、无人机、大功率发电机等物资，以企业储备、商业储备、生产能力储备等形式储备砂石料、块石类抢险物料、短期生活食品等物资。其中，工程专用物料土工布、编织布、合金网兜等抢险物资和冲锋舟、橡皮艇等救援装备，要在乡镇储备的基础上增加储备量。

三、乡村级应急物资储备标准

乡镇（街道）、村（社区）处于防汛防台第一线，应急物资要结合当地实际，以政府储备、委托储备等方式，储备防护用品、通讯预警设备、救护救援装备、生活物资、抢险物资装备等应急物资，便于基层干部及时报送灾情和第一时间开展灾害救助，有效应对区域内的险情灾情，最大限度降低损失，确保人民生命财产安全。按照沿海、山区、平原（低洼）和城镇四大类区域，提出具体储备标准如下：

（一）沿海地区。

| 物资 分类 |  | 品种 | 单位 | 乡镇（街道） |  | 村（社区） |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准 配置 | 可选 配置 | 标准 配置 | 可选 配置 |  |
| 防护 用品 |  | 雨衣 | 套（件） | 50-100 |  | 10-20 |  |  |
|  |  | 雨鞋 | 双 | 50-100 |  | 10-20 |  |  |
|  |  | 便携式 工作灯 | 只 | 10-20 |  | 5-10 |  |  |
|  |  | 手电筒 | 把 | 10-20 |  | 5-10 |  |  |
|  |  | 安全帽 | 顶 |  | 30-100 |  | 5-20 |  |
|  |  | 安全警示服 | 件 |  | 30-100 |  | 5-20 |  |
| 通讯预警设备 |  | 卫星电话 | 部 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 对讲机 | 部 | 3-5 |  |  |  |  |
|  |  | 手摇（或电动）报警器 | 只 | 1-2 |  | 1-2 |  | 村级按自然村配备 |
|  |  | 手提喇叭 | 只 |  | 1-5 |  | 1-2 |  |
|  |  | 铜锣等 | 面 |  | 1-5 |  | 1-2 |  |
| 救护救援装备 |  | 救生衣 | 件 | 30-100 |  | 10-20 |  |  |
|  |  | 救生圈 | 只 | 30-100 |  | 5-10 |  |  |
|  |  | 冲锋舟 | 艘 |  | 1 |  |  | 可由县（市、区）统一布局，分片集中储备 |
|  |  | 橡皮艇 | 艘 |  | 1-2 |  |  | 可由县（市、区）统一布局，分片集中储备 |
|  |  | 抛绳（普通） | 根 | 1-2 |  |  | 1-2 |  |
| 生活 物资 |  | 折叠床 | 张 | 10-20 |  | 5-10 |  |  |
|  |  | 行军床 | 张 | 20-50 |  | 5-10 |  |  |
|  |  | 棉被 | 条 | 30-100 |  | 20-50 |  |  |
|  |  | 毛巾被 | 条 | 30-100 |  | 20-50 |  |  |
|  |  | 睡袋 | 个 | 20-60 |  | 10-30 |  |  |
|  |  | 应急生活包 | 个 | 100 |  | 10-30 |  |  |
|  |  | 食物 | 批 | 1-3 |  | 1 |  | 适宜采用商业储备模式 |
| 应急抢险物资装备 | 物 料 | 砂石料、块石 | ｍ3 |  | 300-1000 |  |  | 有工程抢险任务的必须配置 |
|  |  | 编织袋 | 条 |  | 2000-5000 |  | 500-1000 | 有工程抢险任务的必须配置 |
|  |  | 土工布 | ｍ2 |  | 500-1000 |  |  | 有水库（山塘）、堤防（海塘）的必须配置 |
|  |  | 编织布 | ｍ2 |  | 500-1000 |  |  | 有水库（山塘）、堤防（海塘）的必须配置 |
|  |  | 麻绳 | kg | 10-20 |  |  |  |  |
|  |  | 铅丝 | kg | 10-20 |  |  |  |  |
|  |  | 木桩 | ｍ3 |  | 2-10 |  |  | 有工程抢险任务的必须配置 |
|  |  | 合金网兜 | 只 | 20-50 |  |  |  | 可由县（市、区）统一布局，分片集中配置 |
| 应急抢险物资装备 | 工具 | 铁锹 | 把 | 30-50 |  | 10-20 |  |  |
|  |  | 锄头 | 把 | 10-20 |  | 5-10 |  |  |
|  |  | 畚箕 | 副 | 10-20 |  | 5-10 |  |  |
|  |  | 液压钳 | 把 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 打桩机具 | 套（台） |  | 2-10 |  |  |  |
|  | 设备 | 普通投光灯 | 台 | 1-3 |  | 1 |  |  |
|  |  | 移动式升降照明灯组 | 组 | 1-3 |  | 1 |  |  |
|  |  | 汽（柴）油应急发电机 | 台 | 1-2 |  | 1 |  | 10千瓦以上 |
|  |  | 排水车 | 辆 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 排水泵 | 台（套） | 5-10 |  | 1-2 |  | 配备相应水管 |
|  |  | 电缆 | 米 |  | 50-200 |  |  |  |

（二）山区。

| 物资 分类 |  | 品种 | 单位 | 乡镇（街道） |  | 村（社区） |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准 配置 | 可选 配置 | 标准 配置 | 可选 配置 |  |
| 防护用品 |  | 雨衣 | 套（件） | 30-100 |  | 5-20 |  |  |
|  |  | 雨鞋 | 双 | 30-100 |  | 5-20 |  |  |
|  |  | 便携式工作灯 | 只 | 10-20 |  | 5-10 |  |  |
|  |  | 手电筒 | 把 | 10-20 |  | 5-10 |  |  |
|  |  | 手套 | 双 |  | 30-100 |  | 5-20 |  |
| 防护用品 |  | 安全帽 | 顶 |  | 30-100 |  | 5-20 |  |
|  |  | 安全警示服 | 件 |  | 30-100 |  | 5-20 |  |
| 通讯预警设备 |  | 手摇（或电动）报警器 | 只 | 1-2 |  | 1-2 |  | 村级按自然村配备 |
|  |  | 手提喇叭 | 只 |  | 1-5 |  | 1-2 |  |
|  |  | 收音机 | 台 | 1-2 |  | 1-2 |  | 村级按自然村配备 |
|  |  | 卫星电话 | 部 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 铜锣 | 面 |  |  | 1-2 |  |  |
|  |  | 对讲机 | 部 |  | 3-5 |  |  |  |
| 救护救援装备 |  | 救生衣 | 件 | 30-100 |  | 5-20 |  |  |
|  |  | 救生圈 | 只 | 5-20 |  | 5-10 | 1-5 |  |
|  |  | 抛绳（普通） | 根 | 1-2 |  |  | 1-2 |  |
| 生活 物资 |  | 折叠床 | 张 | 10-20 |  | 5-10 |  |  |
|  |  | 行军床 | 张 | 20-50 |  | 5-10 |  |  |
|  |  | 棉被 | 条 | 30-100 |  | 20-50 |  |  |
|  |  | 毛巾被 | 条 | 30-100 |  | 20-50 |  |  |
|  |  | 睡袋 | 个 | 20-60 |  | 10-30 |  |  |
|  |  | 防潮垫 | 张 | 30-100 |  | 10-50 |  |  |
|  |  | 应急生活包 | 个 | 100 |  | 10-30 |  |  |
|  |  | 食物 | 批 | 1-3 |  | 1 |  | 适宜采用商业储备模式 |
| 应急抢险物资装备 | 物料 | 块石、砂石料 | ｍ3 |  | 200-500 |  | 10-200 | 有工程抢险任务的必须配置 |
|  |  | 袋类 | 条 |  | 2000-5000 |  | 500-1000 | 有工程抢险任务的必须配置 |
|  |  | 土工布 | ｍ2 |  | 500-1000 |  |  | 有水库（山塘）的必须配置 |
|  |  | 编织布 | ｍ2 |  | 500-1000 |  |  | 有水库（山塘）必需的配置 |
|  |  | 麻绳 | kg |  | 10-20 |  |  |  |
|  |  | 铅丝 | kg |  | 10-20 |  | 10 |  |
|  |  | 毛竹 | 根 |  | 500-1000 |  |  |  |
|  |  | 合金网兜 | 只 |  | 20-50 |  |  | 可由县（市、区）统一布局，在山区中心集镇集中储备 |
|  | 工具 | 铁锹 | 把 | 20-50 |  | 5-10 |  |  |
|  |  | 锄头 | 把 |  | 10-20 |  | 5-10 |  |
|  |  | 畚箕 | 副 |  | 10-20 |  | 5-10 |  |
|  |  | 钢镐 | 把 | 10-20 |  | 5-10 |  |  |
|  |  | 液压钳 | 把 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 柴刀（斧头） | 把 |  | 10-20 |  | 2-5 |  |
|  |  | 手推车 | 辆 |  | 2-10 |  | 1-5 |  |
|  | 设备 | 普通投光灯 | 台 | 1-3 |  |  |  | 可分片集中储备，每个乡镇至少1台 |
|  |  | 移动式升降照明灯组 | 组 | 1-3 |  | 1 |  |  |
|  |  | 汽（柴）油应急发电机 | 台 | 1-2 |  | 1 |  | 10千瓦以上 |
|  |  | 排水泵 | 台（套） | 5-10 |  | 1-2 |  | 配备相应水管 |
|  |  | 电缆 | 米 |  | 50-200 |  |  |  |

（三）平原（低洼）地区。

| 物资 分类 |  | 品种 | 单位 | 乡镇（街道） |  | 村（社区） |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准 配置 | 可选 配置 | 标准 配置 | 可选 配置 |  |
| 防护用品 |  | 雨衣 | 套（件） | 20-50 |  | 5-20 |  |  |
|  |  | 雨鞋 | 双 | 20-50 |  | 5-20 |  |  |
|  |  | 便携式工作灯 | 只 | 5-10 |  | 1-5 |  |  |
|  |  | 手电筒 | 只 | 10-20 |  | 5-10 |  |  |
|  |  | 手套 | 双 |  | 20-50 |  | 5-20 |  |
|  |  | 安全帽 | 顶 |  | 20-50 |  | 5-20 |  |
|  |  | 安全警示服 | 件 |  | 30-100 |  | 5-20 |  |
| 通讯预警设备 |  | 手摇（或电动）报警器 | 只 | 1-2 |  | 1-2 |  | 村级按自然村配备 |
|  |  | 手提喇叭 | 只 |  | 1-5 |  | 1-2 |  |
|  |  | 卫星电话 | 部 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 对讲机 | 部 |  | 3-5 |  |  |  |
| 救护救援装备 |  | 救生衣 | 件 | 30-100 |  | 5-20 |  |  |
|  |  | 救生圈 | 只 | 5-20 |  | 2-5 |  |  |
|  |  | 冲锋舟 | 艘 | 2-5 |  | 1-2 |  | 由县（市、区）统一布局，分片集中储备 |
|  |  | 橡皮艇 | 艘 | 2-5 |  | 1-2 |  | 由县（市、区）统一布局，分片集中储备 |
|  |  | 抛绳（普通） | 根 | 1-2 |  | 1-2 |  |  |
| 生活 物资 |  | 折叠床 | 张 | 10-20 |  | 5-10 |  |  |
|  |  | 行军床 | 张 | 20-50 |  | 5-10 |  |  |
|  |  | 棉被 | 条 | 30-100 |  | 20-50 |  |  |
|  |  | 毛巾被 | 条 | 30-100 |  | 20-50 |  |  |
|  |  | 睡袋 | 个 | 20-60 |  | 10-30 |  |  |
|  |  | 应急生活包 | 个 | 100 |  | 10-30 |  |  |
|  |  | 食物 | 批 | 1-3 |  | 1 |  | 适宜采用商业储备模式 |
| 应急抢险物资装备 | 物料 | 块石、砂石料 | ｍ3 |  | 200-1000 |  | 100-300 | 有工程抢险任务的必须配置 |
|  |  | 袋类 | 条 |  | 2000-10000 |  | 1000-2000 | 有工程抢险任务的必须配置 |
|  |  | 编织布 | ｍ2 |  | 1000-2000 |  |  | 有工程抢险任务的必须配置 |
|  |  | 木桩 | ｍ3 |  | 2-10 |  |  | 有工程抢险任务的必须配置 |
|  | 工具 | 铁锹 | 把 | 20-50 |  | 5-10 |  |  |
|  |  | 锄头 | 把 |  | 10-20 |  | 5-10 |  |
|  |  | 打桩工具 | 套(台) |  | 2-10 |  |  |  |
|  | 设备 | 普通投光灯 | 台 | 1-3 |  |  |  | 可分片集中配置，每个乡镇至少1台 |
|  |  | 移动式升降照明灯组 | 组 | 1-3 |  | 1 |  |  |
|  |  | 应急灯 | 批 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 汽（柴）油应急发电机 | 台 | 1-2 |  | 1 |  | 10千瓦以上 |
|  |  | 排水车 | 辆 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 排水泵 | 台（套） | 5-10 |  | 1-2 |  | 配备相应水管 |
|  |  | 电缆 | 米 |  | 50-200 |  |  |  |

（四）城镇区域。

| 物资 分类 |  | 品种 | 单位 | 街 道 |  | 社 区 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准 配置 | 可选 配置 | 标准 配置 | 可选 配置 |  |
| 防护用品 |  | 雨衣 | 套（件） | 20-50 |  | 5-20 |  |  |
|  |  | 雨鞋 | 双 | 20-50 |  | 5-20 |  |  |
|  |  | 便携式工作灯 | 只 | 5-10 |  | 1-5 |  |  |
|  |  | 手电筒 | 只 | 10-20 |  |  |  |  |
|  |  | 手套 | 双 |  | 20-50 |  | 5-20 |  |
|  |  | 安全帽 | 顶 |  | 20-50 |  | 5-20 |  |
|  |  | 安全警示服 | 件 |  | 30-100 |  | 5-20 |  |
| 预警通讯设备 |  | 手提喇叭 | 只 | 1-5 |  | 1-2 |  |  |
|  |  | 卫星电话 | 部 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 对讲机 | 部 | 5-10 |  | 3-5 |  |  |
| 救护救援装备 |  | 救生衣 | 件 | 30-100 |  | 10-30 |  |  |
|  |  | 救生圈 | 只 | 20-50 |  | 10-30 |  |  |
|  |  | 冲锋舟 | 艘 | 1-2 |  |  |  |  |
|  |  | 橡皮艇 | 艘 | 2-5 |  |  | 1-2 |  |
| 生活 物资 |  | 折叠床 | 张 | 10-20 |  | 5-10 |  |  |
|  |  | 行军床 | 张 | 20-50 |  | 5-10 |  |  |
|  |  | 棉被 | 条 | 30-100 |  | 20-50 |  |  |
|  |  | 毛巾被 | 条 | 30-100 |  | 20-50 |  |  |
|  |  | 睡袋 | 个 | 20-60 |  | 10-30 |  |  |
|  |  | 应急生活包 | 个 | 100 |  | 10-30 |  |  |
|  |  | 食物 | 批 | 1-3 |  | 1 |  | 适宜采用商业储备模式 |
| 应急抢险物资装备 | 物料 | 沙袋 | 只 | 100-200 |  |  | 20-50 | 按城区堵水需求（如地下室规模等）配置 |
|  |  | 防水挡板 | 批 | 按需 |  | 按需 |  | 小区地下室、地下空间入口等按需配备安装 |
|  |  | 袋类 | 条 |  | 1000-2000 |  |  | 有堵水需求的必须配置 |
|  |  | 钢管 | 吨 |  | 1-5 |  |  |  |
|  |  | 脚手（架）垫片 | 片 |  | 100-300 |  |  |  |
|  | 工具 | 铁锹 | 把 |  | 20 |  | 10 | 有抢险作业的必须配置 |
|  | 设备 | 移动式升降照明灯组 | 组 | 1-3 |  | 1 |  |  |
|  |  | 应急灯 | 批 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 汽（柴）油发电机 | 台 | 1-2 |  | 1 |  | 5千瓦以上 |
|  |  | 排水车 | 辆 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 排水泵 | 台（套） | 5-10 |  | 1-2 |  | 配备相应水管 |
|  |  | 电缆 | m |  | 100-500 |  |  |  |
|  |  | 普通投光灯 | 台 |  | 1-3 |  |  |  |

上述品种和数量的配置标准，标准配置部分为必须配置的物资，可选配置部分由各市、县根据当地灾情、险情及灾害风险研究确定。